DOCUMENTAŢIA PROCEDURII COMPETITIVE pentru OFERTANTI

aferenta achizitiei de lucrari:

Servicii de proiectare si lucrari de

executie pentru investitia ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

ACHIZITOR:

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RADAUTILOR

CUPRINS

SECŢIUNEA I – INFORMATII GENERALE

SECŢIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA III – FORMULARE

SECŢIUNEA IV – CONTRACT DE PROIECTARE si EXECUTIE LUCRARI – model orientativ

SECŢIUNEA I

= INFORMATII GENERALE =

Achizitor: ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RADAUTILOR

Titlul proiectului: ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

Nr. contractului de finantare: 481/20.12.2024

Cod SMIS: 315371, Fondul pentru Modernizare

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: beneficiar privat

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Achizitor

Denumire proiect: ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

Adresa: Strada: Iancu Flondor, Număr: 2, Țara: România, Județ: Suceava, Localitate: Municipiul Suceava

Cod unic de înregistrare: 4244814

Persoana de contact:: Viorel Ilisoi – reprezentant imputernicit, Telefon: 0745508812

E-mail: viorel.ilisoi@arhiepiscopiasucevei.ro,

Adresa de internet:: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/

Mijloace de comunicare: în scris, prin următoarea modalitate:

a) prin e-mail - viorel.ilisoi@arhiepiscopiasucevei.ro

1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):

16.06.2025, ora 11.00

b) Adresa unde se primesc ofertele: - pe email la adresa

viorel.ilisoi@arhiepiscopiasucevei.ro

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia procedurii sau la o alta adresa  de email decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

2.1. Descriere

2.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru investitia ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achizitionate:

Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru investitia ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor” - Proiectul are ca scop construirea și operarea unei capacități de producere a energiei electrice pe baza tehnologiei fotovoltaice, pentru consum propriu la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.

Producerea energiei din surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, la diversificarea ofertei de energie si la reducerea dependentei de pietele volatile si incerte ale combustibililor fosili, in special de petrol si gaze.

2.1.3) Loc de prestare: sediul achizitorului/prestatorului;

2.1.4) Procedura de atribuire se finalizează printr-un Contract de achiziţie (contract de executie lucrari)

2.1.5) Durata contractului de achiziţie publică: - contractul se va derula pe o perioada de 12 luni incepand de la data semnarii contractului de ambele parti;

2.1.6) Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii si lucrari solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

2.1.7) Nu se accepta oferte alternative.

3. PROCEDURĂ

3.1.1) Procedura selectată

Achizitie prin „PROCEDURA COMPETITIVA” conform CAPITOLUL II – Domeniul de aplicare, art. 2.3, coroborat cu CAPITOLUL VI – Procedura competitiva din „Îndrumarul metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privaţi finanţaţi din Fondul pentru modernizare, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale” aprobat prin Ordinul nr. 1561/2024

4. Legislaţia aplicată:

- „Îndrumarul metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privaţi finanţaţi din Fondul pentru modernizare, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale” aprobat prin Ordinul nr. 1561/2024;

- Prevederile contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management;

5. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

5.1) Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – “Cel mai bun raport Calitate – Pret”

6. CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIFICARE

6.1 Situaţia personală a ofertantului

1. DECLARAŢIE pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real, conform formularului atasa si certificat FURNIZARE INFORMAŢII PRIVIND BENEFICIARII REAL emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial.

6.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Pentru persoane juridice române:

Certificat constatator, în copie, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că:

- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;

- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Pentru persoane juridice străine:

- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie, anexându-se şi traducerea autorizată în limba română)

6.3 Capacitatea financiara

Ofertantii vor demonstra ca la momentul depunerii ofertei au acces la resurse financiare negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de institutii financiare ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash – flow - ul, pentru o durata de 2 (doua) luni  de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, in  valoare de  minim 450.000 lei – suma ce va fi destinata necesitatilor prezentului contract, indifferent de obligatiile ce ii revin ofertantului in cadrul altor contracte.

Se va prezenta orice document specific emis de autoritati competente din Romania sau tara de origine prin care sa se demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de institutii financiare ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul potrivit contractului pentru o perioada de 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, indiferent de obligatiile ce ii revin ofertantului in cadrul altor contracte

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1) Limba de redactare a ofertei – Română.

7.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice

Prin oferta tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor si lucrarilor care urmează a fi prestate si executate cu cerinţele prevăzute în sectiunea Caiet de sarcini, in Studiul de fezabilitate, precum si in toate celelalte documente ale documentatiei procedurii.

Ofertantul trebuie să prezinte:

- un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică, cu specificaţiile respective;

- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini.

PROIECTARE

Propunerea tehnica se va elabora astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite în totalitate cerintele.

De asemenea, propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate cerintele prevazute în Studiul de Fezabilitate. Se vor descrie succint toate activitatile ce vor face obiectul contractului astfel cum sunt impuse în studiul de fezabilitate. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate anuntului de participare publicat în SEAP.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul SF-ului și

a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile achizitorului, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul SF-ului, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant.

EXECUTIE

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul SF-ului și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile achizitorului, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul SF-ului, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire anexata.

7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare.

Preţul va include toate cheltuielile care vor fi angajate de către executant în condiţiile de prestare si executie prevăzute de prezenta documentatie.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- Prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului;

- Executia categoriilor de lucrari, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare;

- Protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor;

- Procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamantelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti – daca este cazul.

Oferta va cuprnde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele prevazute de HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Propunerea financiara va contine urmatoarele documente:

1. Propunerea financiara va fi prezentata in lei .

2. Anexa 1– centralizator servicii si centralizator lucrari la Formularul de oferta vor contine toate informatiile solicitate prin acestea;

3. Graficul valoric de executie al serviciilor si lucrarilor centralizat pe intreaga investitie. Acesta va fi elaborat pe luni, cu cuprinderea/evidentierea tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari.

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate preţurile fără T.V.A. ale ofertelor financiare depuse de către operatorii economici.

În cazul în care preţurile sunt egale, atunci se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia.

7.5) Prezentarea ofertei ( tehnic si financiar) si a documentelor care insotesc oferta

Depunerea ofertei

Oferta se va depune prin email la adresa viorel.ilisoi@arhiepiscopiasucevei.ro

Data limită pentru depunerea ofertei si a documentelor care o insotesc: 16.06.2025, ora 11.00

Modul de prezentare a ofertelor .

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor care insotesc oferta.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

7.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.

Achizitorul nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele transmise la o altă adresă de email decât cea stabilită în anunţul publicitar, precum si in cadrul documentatiei pentru ofertanti. Oferta care este primită după expirarea termenului limită pentru depunere, se pastreaza nedeschisă la sediul achizitorului.

7.7) Deschiderea ofertelor

Data si ora deschiderii ofertelor 17.06.2025 ora 11.00 la sediul achizitorului.

7.8) Clauze specifice contractului

7.8.1) Contract rezervat – nu este cazul

7.8.2) Clauze contractuale obligatorii

-condiţia de prestare: sediul achizitorului/prestatorului;

- durata contractului de prestari servicii: contractul se va derula pe o perioada de 12 luni de la data semnarii pe toata perioada de implementare proiectului;

- termen de plată: in maxim 30 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor; Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate, echipamentelor furnizate și a lucrărilor executate în mai multe tranșe, conform graficului de execuție, pe baza situațiilor de lucrări efectiv realizate, în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

- modalităţi de plată: OP in contul indicat de prestator;

7.9) Soluţionarea contestaţiilor

In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei.

Termenul de depunere al contestaţiei este de 6 zile lucratoare incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.

Contestaţia se depune la sediul achizitorului . Contestaţia va fi soluţionată de către o comisie desemnată de achizitor, iar decizia va fi comunicată contestatorului.

7.10) Precizari finale

Date limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 06.06.2025

Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 09.06.2025

SECŢIUNEA II

Caiet de sarcini

Acest caiet de sarcini conține ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică pentru  Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru investitia ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW la Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

- Informatii generale

  - Achizitor:  Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor cu sediul în Suceava, strada Iancu Flondor, nr. 2, https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/,

  - Reprezentant legal: DUMITRIU CONSTANTIN

  - Denumirea si tipul contractului de achizitie publica

Contract de achizitie  Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru investitia ”Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW la Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

  - Finantarea:

Fondul pentru modernizare in Romania, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale.

  - Amplasamentul lnvestitiei:

Terenul de amplasare a sistemului fotovoltaic se afla in proprietatea  Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor conform CF atasat.

  - Situația Existentă

Investiția în realizarea unei capacități de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor are loc în contextul eforturilor pentru decarbonizarea sistemului energetic al Uniunii Europene pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite pentru 2030 si pentru realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii vizand atingerea neutralitatii climatice pana in 2050.

Interventia vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata in vederea asigurarii contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Verde European, tintele stabilite in cadrul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile.

La nivelul Uniunii Europene, conform previziunilor, in anul 2021 s-a inregistrat o crestere semnificativa a cererii pentru energie solara. La nivelul celor 27 de state membre au fost instalate facilitati de productie energie din surse solare reprezentand aproximativ 25,9 GW, in crestere de 34% fata de capacitatile reprezentand 19,3 GW instalate in anul 2020 la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului de investitie vizeaza valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei „verzi”, pentru autoconsum si reducerea globala a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. Realizarea instalatiilor fotovoltaice poate asigura energia electrica necesara acoperirii autoconsumului la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor si eliberarea actualelor fonduri in favoarea altor nevoi. In concordanta cu politicile nationale si europene, investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere a poluarii, cat si la diversificarea surselor de energie.

Reducerea costurilor, consumului si cresterea performantei energetice se numara printre obiectivele prioritare ale Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.

Se impune astfel realizarea unor investitii pentru producerea energiei regenerabile la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, cu impact in reducerea costului de operare si a emisiilor de CO2, in conformitate cu politicile climatice si de mediu la nivel european.

  - Situația propusă

Proiectul are ca scop construirea și operarea unei capacități de producere a energiei electrice pe baza tehnologiei fotovoltaice, pentru consum propriu la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.

Producerea energiei din surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, la diversificarea ofertei de energie si la reducerea dependentei de pietele volatile si incerte ale combustibililor fosili, in special de petrol si gaze.

Dimensionarea  sistemului  fotovoltaic  este  stabilita in Studiul de Fezabilitate, astfel incat sa asigure surse regenerabile de energie pentru consum propriu, nu pentru comercializare.

Beneficiile anticipate de catre achizitorul:

-	reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an - carbune, gaz natural;

-	economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel inalt de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului;

-	atingerea obictivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;

-	atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin HG 1076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie;

-	cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si combaterea schimbarilor climatice in concordanta cu angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;

-	cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de cre tere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara, hidro, geotermala, biomasa sau biogaz;

-	atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr.401/2009 și (UE) 2018/1999 ( Legea europeana a climei), referitor la asigurarea, pana cel tarziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii Europene intre emisiile si absortiile de gaze cu efect de sera care sunt reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga la zero emisii nete pana la acea data;

-	decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacitati de productie a energiei electrice descentralizate.

Prin realizarea unei instalații fotovoltaice, se doreste valorificarea potentialului energetic al radiatiei solare, prin transformarea acesteia in electricitate, consecintele acestui proces fiind benefice mediului inconjurator.

In acest context, Beneficiarul solicita elaborarea unui Proiect Tehnic intocmit conform H.G. 907/2016, privind etapele și continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, după caz, verificarea tehnică de calitate a documentațiilor elaborate, prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioda de execuție a lucrărilor și execuția lucrărilor, pentru investitia in instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare la nivelul   Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.

  - Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate

Prin proiect se intenționează realizarea unei capacități de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice având putere instalată de 300 kW, energia astfel obținută urmând a fi utilizată pentru consum propriu la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.

Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie sa fie compus din cel putin urmatoarele echipamente si accesorii:

- panouri fotovoltaice

- suporti stationari cu elevatie fixa montati pe sol cu expunere sudica invertoare trifazate

- dulapuri/tablouri de conexiuni electrice, cabluri si aparate electrice

- sistem de comanda si gestionare informatica si monitorizare a energiei electrice

Principalele functii pe care un sistem fotovoltaic trebuie sa le indeplineasca sunt: captarea energiei solare, transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu, tensiune si curent variabile), regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici standard), furnizarea energiei electrice in Sistemul Energetic National (SEN), echilibrarea SEN prin productia distribuita si capacitate dispecerizabila (daca este cazul), colectarea de date de profil pentru monitorizarea energiei, iar echipamentele instalate vor fi in conformitate cu specificatiile, normele tehnice si legile in vigoare.

Avand in vedere ca panourile fotovoltaice se vor monta la sol, acestea vor fi sustinute de o structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acestuia si a panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de zapada.

Sistemul fotovoltaic va fi echipat cu un sistem local de monitorizare a paramentrilor de functionare, care va asigura transmiterea datelor la distanta.

Proiectantul va elabora proiectul tehnic pentru lucrarile prevazute, pe baza Studiului de Fezabilitate existent. Proiectul tehnic la nivel de detalii de executie va asigura o abordare unitara a tipurilor de lucrari in cadrul proiectului.

- Descrierea activităților

  - Descrierea serviciilor solicitate

Serviciile contractate vor consta în:

- Elaborarea documentațiițor tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei, după caz;

- Elaborare Documentații Tehnice de Organizare a Execuției lucrărilor (DTOE);

- Elaborarea proiectului tehnic de execuție prin care se dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

- Elaborarea detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor, ca parte constitutivă a proiectului tehnic de execuție;

- Prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.

Astfel, serviciile solicitate sunt:

1. Realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru fazele: Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei, după caz, Elaborare Documentații Tehnice de Organizare a Execuției lucrărilor (DTOE); Proiect Tehnic (PT) şi Detalii de Execuţie (DE);

2. Întocmire caiete de sarcini;

3. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.

| Nr. Crt. | Activitate | Detaliere activităţi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborare Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei. | Elaborare Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei. |  |
|  | Elaborare Documentații Tehnice de Organizare a Execuției lucrărilor (DTOE). | Elaborare documentație de organizare a execuţiei lucrărilor de intervenție (DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor |  |
| 2 | Elaborare Proiect Tehnic de execuţie | Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de Execuţie |  |
|  |  | Elaborare Caiete de Sarcini |  |
|  |  | Elaborare Detalii de Execuţie |  |
|  |  | Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor |  |
| 3 | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor | Prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor |  |

Toate activităţile trebuie realizate cu respectarea legislaţiei şi a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiţii. Documentaţiile, vor fi întocmite cu respectarea legislaţiei si reglementărilor specifice în domeniu, a cerinţelor emitenţilor avizelor/acordurilor/autorizaţiilor respectiv alte organisme/instituţii abilitate. Proiectanţii si verificatorii trebuie sa deţină studii, calificări, autorizări si atestări specifice lucrărilor din cadrul proiectului. În cazul în care, prevederile legale si/sau reglementările specifice aplicabile o impun, documentaţiile se vor realiza de persoane certificate/atestate/autorizate/abilitate etc.

  - Executia lucrarilor, inclusiv furnizarea echipamentelor

- Echipamentele furnizate trebuie sa fie echipamente noi, neacceptandu-se produse “second hand”;

- Oferta va fi elaborata astfel incat sa cuprinda descrierea detaliata a produselor/echipamentelor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative in vederea verificarii corespondentei ofertei elaborate cu cerintele minime din Specificatiile tehnice. Pentru toate produsele ofertantul va prezenta in mod obligatoriu informatii relevante detaliate (inclusiv cod/model, fabricant, specificatii etc), care sa permita identificarea produselor oferite si confirmarea cerintelor tehnice minime;

- Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului tehnic si detaliilor de executie, aprobat de Achizitor;

- La semnarea Contractului, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul general de realizarea a investitiei, actualizat, daca este cazul;

- Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei, Programul de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand obligatia sa-1 respecte potrivit prevederilor legale;

- Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementarilor legate din domeniul constructiilor. Nici o aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane;

- Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi demarate sau executate fara modificarea prin Act aditional a Contractului incheiat;

- Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale;

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor,  Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa;

- Executantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, si de a efectua modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii;

- Executantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea executata va avea cel putin caracteristicile tehnice si calitatea solicitata de Achizitor in prezentul Caiet de sarcini si declarate de catre executant in propunerea tehnica; va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specifitate in contract.

  - Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor și execuției lucrărilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile.

|  | Activitate/Etapă | Rezultat așteptat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaborare Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei. Elaborare Documentație Tehnică de Organizare a Execuției lucrărilor (DTOE). | Elaborare Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei, verificate în condițiile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE) în maxim 1 (una) luni de la data emiterii ordinului de începere. |
| 2 | Elaborare Proiect Tehnic de execuție | Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuție verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, depuse la Achizitor în maxim 2 (doua) luni de la data emiterii ordinului de începere. |
| 3. | Execuția lucrărilor | Execuția lucrărilor în maxim 6 (sase) luni de la ordinul de incepere a executiei, conform Proiectului tehnic de execuție, cu respectarea reglementărilor în vigoare la momentul execuției și a clauzelor contractuale asumate. |
| 4. | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor | Recepția lucrărilor în conformitate cu documentația tehnică de execuție a lucrărilor. |

  - Activităţi în legătură cu rezultatele necesar a fi obţinute în cadrul Contractului

| Nr. | Rezultate aşteptate | Activităţi ce trebuie realizate de Contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei. Documentații Tehnice de Organizare a Execuției lucrărilor (DTOE). | Elaborarea documentaţiilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016; Elaborarea documentaţiilor cu luarea în considerare a completărilor şi observaţiilor solicitate de avizatori. |
| 2 | Proiect Tehnic de execuţie a lucrărilor | Elaborarea Proiectulului tehnic de execuţie conţinând părţi scrise şi părţi desenate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016, se va întocmi conform Anexei nr. 10, precum şi cu toate reglementările tehnice incidente; Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor propuşi; Proiectantul, va avea obligaţia actualizării devizului general şi a devizului pe obiecte, în urma realizării Proiectului tehnic, dar şi pe parcursul executării contractului, în conformitate cu prevederile legale; În urma întocmirii Proiectului tehnic, se va realiza un tabel centralizator, cu diferenţe tehnice, fizice şi valorice între SF şi Proiectul tehnic, cu justificarea/argumentarea diferenţelor tehnico-economice; Prestatorul se obligă să efectueze toate modificările solicitate de Achizitor; Elaborarea proiectului tehnic de execuţie se va realiza după emiterea autorizaţiei de construire a executării lucrărilor; Proiectul tehnic de execuţie, conform H.G. nr. 907/ 2016, constituie documentaţia prin care proiectantul dezvolta, detaliază si, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat în cadrul studiului de fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi si a autorizaţiei de construire; Detaliile de execuţie constituie parte integrantă a proiectului tehnic de execuţie si expliciteaza soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operaţiuni privind parţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia si care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum si legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii; Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie de un colectiv tehnic de specialitate și trebuie să fie elaborat astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerinţelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului. La elaborarea proiectului, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametrii, performanţe si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau sa restrângă concurenţa. Caracteristicile tehnice si parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător); Se va elabora în concordanță cu soluţiile propuse in Studiul de Fezabilitate, respectând cu stricteţe Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii - republicată și toate reglementările specifice din domeniu. Proiectanţii si verificatorii trebuie să aibă/deţină studii, autorizări și atestări specifice lucrărilor din cadrul proiectului. În cazul în care, prevederile legale și/sau reglementările specifice aplicabile o impun, documentaţiile întocmite în aceasta fază, se vor realiza de persoane certificate/atestate/autorizate/abilitate; La elaborarea Proiectului tehnic de execuţie, inclusiv a detaliilor de execuţie, prestatorul va avea în vedere soluţiile, concluziile, condiţionările si/ sau recomandările din studiile/expertizele întocmite, respectiv din avizele/acordurile/autorizaţiile obţinute; Proiectantul are obligaţia de a prezenta și partea economică confidenţiala a lucrărilor pe devize, în scopul respectării de către Achizitor a prevederilor legale în vigoare privind respectarea indicatorilor tehnico-economici și estimarea valorii contractului de achiziţie publică de lucrări; Proiectantul, va avea obligaţia actualizării devizului general si a devizului pe obiecte, în urma realizării Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executării contractului, în conformitate cu prevederile legale. |
|  | Execuția lucrărilor | Execuția lucrărilor, conform Proiectului tehnic de execuție, cu respectarea reglementărilor în vigoare la momentul execuției și a clauzelor contractuale asumate. |
| 5. | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor | Prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor, si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. In cadrul asistentei tehnice iși va desfasura activitatea cu relatiile cu beneficiarul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii de dirigentie de antier pentru derularea in bune conditii a contractului, cu respectarea normelor in vigoare si atingerea obiectivelor generate ale proiectului. Activitatea de asistenta tehnica a proiectantului va fi condusa de urmatoarele principii: - impartialitate fata de toti factorii implicati in derularea contractului de servicii care concura la punerea in aplicare a proiectului elaborat de catre proiectant (se va tine seama de prevederile Legii concurentei nr. 2/1996, republicata si a Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile și completarile ulterioare); - profesionalism; fidelitate; - respectarea legalitatii. |

  - Atributiile si responsabilitatile partilor

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii:

Responsabilități cu caracter general

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulărií Contractului pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de Achizitor;

- Asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor deţinute (atât pentru organizaţia sa, cât si pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislaţiei in vigoare) pentru executarea ĺucrărilor;

- Respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecţia mediului înconjurător si a cerinţelor specifice ale Achizitorului, precum si a oricăror acte norrnative aflate în interdependenţă cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activităţii si asigurarea capacităţii de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din dorneniu, a prevederilor legale si contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Achizitorului.

Responsabilitățile Proiectantului

- Realizarea activităţilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile specificului obiectivului de investiţie pentru care se solicită realizarea documentaţiilor tehnice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiţie şi a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

- Să pună la dispoziţia Achizitoruluiîn timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documentaţii tehnico-economice, plan de lucru al activităţilor actualizat, rapoarte de progres etc;

- Să actualizeze calcule, desene şi specificaţii pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerinţele şi informaţiile furnizate de terţe părţi (autorităţi, subcontractori etc.);

- Să răspundă cu celeritate, în termenul solicitat de beneficiar, solicitărilor de clarificări primite de la Achizitor sau de la finanțator;

- Să transmită către Achizitor spre revizuire şi aprobare documentele solicitate și să solicite aprobarea Achizitorului pentru orice modificare a acestora;

- Să prezinte documentaţiile tehnice şi rapoartele în formatul/formatele care să respecte cerinţele stabilite prin reglementările tehnice şi cele stabilite de Achizitor;

- Să asigure prin proiect și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

- Să prezinte proiectele elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate;

- Să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;

- Să stabilească, prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- Să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;

- Să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;

- Să asigure asistenţa tehnică, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;

- Să asigure participarea proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

- Să colaboreze cu personalul Achizitorului alocat pentru serviciile desfăşurate conform Contractului pentru monitorizarea progresului activităţilor în cadrul Contractului, coordonarea activităţilor în cadrul Contractului, feedback etc.;

- Să presteze servicii numai cu personal atestat, potrivit legii;

- Să presteze servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;

- Să participe la ședințe pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren;

- Să urmărească respectarea prevederilor din proiect şi respectarea normelor în vigoare de către constructor;

- Să participe la recepțiile care se vor efectua, proiectantul având obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare referitoare la atribuţiile care-i revin;

- Să asiste Achizitorul şi să pună la dispoziţia Achizitorului a documentelor suport necesare în relaţia cu instituţiile abilitate în materie de control şi asigurare a calităţii în construcţii;

- Să pună la dispoziţia Achizitorului toate informaţiile solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a performanţei Contractorului în legătura cu realizarea activităţilor din Contract;

- Să asigure că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel şi în nicio măsură, personalul angajat al Achizitorului, mai puţin în cazurile şi în măsura în care părţile convin altfel.

- Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare a lucrarii cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.

Responsabilitățile Executantului

- Propunerea spre aprobare către Achizitor, a unui grafîc de execuţie, incluzând datele de finalizare a fiecărei activităţi;

- Asigurarea unui grad de fiexibilitate în executarea lucrărilor în functie de necesităţile obiective ale Achizitorului, la orice moment în derularea Contractului:

- Executarea si documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Achizitor pe durata derulării Contractului;

- Prezentarea unei situaţii de plată, individual pentru fiecare activitate în parte şi per total, indicând progresul activităţilor sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate si costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele si pentru Achizitor, Situaţiile de plată trebuie să includă originalele documentaţiei doveditoare, conform cu legislaţia în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele şi pentru Achizitor acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizării de verificări de către Achizitor pe durata derulării Contractului in ceea ce privete îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale şi prezentarea la cerere a oricărui si tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligaţii:

- Cooperarea şi punerea la dispoziţia Achizitorului a tuturor informaţiilor privind Planul operaţional de securitate şi luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai Achizitorului pe probleme de securitate şi sănătate, înainte de a şi redacta planul propriu de securitate;

- Stabilirea împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai achizitorului pe probleme de securitate şi sănătate a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

- Elaborarea si transmiterea către Achizitor de rapoarte de progres zilnice,                                                                                                 săptărnânale şi lunare - după caz;

- Participare la întâlniri de progres, pe şantier, împreună cu Dirigintele de santier şi reprezentanţi îrnputerniciţi ai Achizitorului(după caz).

- Contractantul va fi responsabil faţă de Achizitor că isi va îndeplini corespunzător toate responsabilităţile ce decurg din documentatia tehnică de execuţie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale ş solicitările autorităţilor competente si/sau ale Achizitorului), referitoare la execuţia de lucrări în cadrul Contractului.

- Contractorul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina înţclcgere a complexităţii legate de derularea Contractului conform planificărilor astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Achizitorului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea pcrsonalului sau, pentru obţinerea rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor de execuţie

- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă obiectul

- Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai Achizitorului(după caz);

- Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerinţelor Caietului de sarcini ş ale proiectului tehnic, respectând si aplicând cele mai bune practici în domeniu;

- Contractantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Achizitor (pe durata Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei si tuturor obligaţiilor sale aferente Contractului, verificări anunţate în prealabil sau nu ş are obligaţia de a prezenta la cerere orice şi toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligaţii.

- Aprobarea de către Achizitor a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de santier (de exemplu a situaţiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile si responsabilităţile sale menţionate în acest Caiet de sarcini si/sau menţionate în Contract.

- Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuţie a activităţilor pe santier sa ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenţie specială combustibililor si oricăror substanţe ce intră în categoria substanţelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta şantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanţelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanţe periculoase trebuie să fie menţinută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizaţia de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.

- În situaţia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentanţii împutemiciţi ai Achizitorului despre situaţia apărută si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situaţia creată.

- Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale aflate în interdependenţă cu specificul şantierului.

- Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaţii de plată pentru activitatea de execuţie a lucrărilor în conformitate cu grafîcul de execuţie si în baza listelor de cantităţi de lucrări.

- Contractantul va verifica si confirma către Dirigintele de santier îndeplinirea tuturor condiţiitor necesare pentru lansarea execuţiei lucrărilor si va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Achizitor în baza acestei verificări (prin intcrmediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Achizitorului.

- Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de şantier optimizări în ceea ce privete graficul de execuţic a lucrărilor, listele de cantităţi de lucrări ctc., astfel încât să se asigure derularea cu succes si în termen a execuţici de lucrări.

- Contractantul isi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din întreaga documentaţie de eecuţie aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicaţiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinţe de şantier, prezenţa la fazele determinante şi orice alte cazuri în carc este necesară sau obligatorie prezenţa sa, efectuarea de vcrificări, prezentarea de rapoarte şi notificări către Dirigintele de santier si/sau Achizitor şi în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaţici de execuţie.

- Contractantul  va asigura execuţia la timp si va notifca Dirigintele de santier în cazul observării apariţiei situaţiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare şi finale.

- Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de şantier privind îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, va fi prezent şi va documenta aceste recepţii de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Achizitoruluişi a reprezentanţilor autorităţilor conipetente.

- Contractantul va efectua masuratorile de cantităti de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată întocmite conform cerinţelor Achizitorului. Contractantul va depune situaţiile de plată în vederea vizării de către dirigintele de santier, care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic si valoric), metoda tehnică etc, şi le va propune Achizitoruluispre aprobare.

- Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa faţă de Achizitor pentru realizarea lucrărilor de execuţie.

- Aceste obligaţíi generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.

- Contractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certiĺicatelor necesare conform legislaţiei în vigoare pentru execuţia de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activitătilor), atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus.

- Responsabilităţi referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Coutractului

- Contractantul este responsabil să pună în operă documentaţia tehnică pusă la dispoziţiei de Achizitor, Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Achizitoruluipe perioada derulării Contractului.

- Activităţile solicitate descrise în documentaţia de atribuire şi responsabilităţile Contractantului asociate realizării acestor activităţi sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.  Executia lucrarilor se va realiza de catre operatori economici autorizati pentru executia tuturor activitatilor din cadrul contractului.

Responsabilităţi asociate lucrărilor pregătitoare

Lucrările pregătitoare includ:

i.	Indeplinirea obligaţiilor pentru începerea şi derularea execuţiei de către Contractant;

ii.	Pregătirea pentru execuţia de lucrări:

Organizarea de santier a Contractantului.

În scopul realizării activităţilor ce ţin de etapa pregătitoare a execuţiei lucrărilor, Contractantul trebuie:

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentaţia tehnică, din prezentul Caiet de sarcini şi din prevederile stabilite in Contract;

ii.Să asigure îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întâlnire/întălniri înainte de demararea activităţii pe santier:

a.	Coordonarea cu Dirigintele de şantier, Achizitor, autoritati componente în vederea bunei desfăşurări a activităţii, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuţie, inspecţii etc, legate de execuţia de lucrări in conformitate cu Contractul;

b.	După emiterea notificării Achizitoruluiprivind data de începere a exccuţiei lucrarilor si inainte de demararea activităţilor pe santier. Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:

- întâlnire/i cu reprezentantul Achizitoruluisau alte părţi implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaţionale precum accesul pe santier,

- procedura de înregistrare în registrul Achizitorului, orele de lucru. permisele de muncă, constrângerile specifice ale santierului şi alte eventuale probleme.

iii.	Să întocmească şi să depună Planul Calităţii

iv.	Să întocmească si să depună planul detaliat de securitate si sănătate în muncă si să respecte obligaţiile referitoare la implementarea acestuia;

v.	Să aducă la cunotinţă întregului personal (inclusiv personalul subcontractorului) planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă si să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;

vi.	Să întocmească ş să depună Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);

vii.	Să întocmească şi să depună Graficul de Execuţie a lucrărilor. Forma şi detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuţie ş finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Achizitor. Graficul de execuţie va stabili: date de referinţă pentru achiziţionarea materialelor şi a echipamentelor necesare pentru execuţia lucrărilor, ordinea de execuţie a lucrărilor, incluzând şi activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziţie de Achizitor prin forţe proprii sau cu terţi şi perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal şi echipamentele asociate fiecărei activităţi etc. In completarea graficului de execuţie, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuţiei lucrărilor.

Personalul implicat în activităţile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranţa pe amplasament. lntâlnirea pentru măsurile de siguranţă va include subiectele detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potenţial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinţelor de mediu şi a acţiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgenţă, informaţii de contact în caz de urgenţe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgenţă ş folosirea corectă a echipamentului de protecţie. Această întâlnire va fi condusă de şeful de amplasament desemnat de către Contractant. Inainte de întâlnire, seful de amplasament va analiza şi va înregistra toate fişele de siguranţă, situaţii de urgenţă şi sănătate pentru personal şi se va asigura că sunt actuale.

Responsabilităţi legate de obţinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităţilor descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentaţiei de atribuire, este necesar să se obţină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, Proces Verbal de Predare în vederea transferării provizorii a şantierului de la Achizitor la Contractant pe timpul realizării activitaţilor pe santierul respectiv.

După caz, se vor obţine:

i. permis de lucru corespunzător activităţii ce urmează a fi executată;

ii. permis de acces în spaţii închise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziţie de Achizitor/terţe părţi înainte de mobilizarea pentru activităţile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea deţinută de Achizitor, cât şi pentru fiecare proprietate a unei terţe părţi.

Responsabilităţi asociate pregătirii şautierului

Pregătirea santierului implică cel puţin următoarele activităţi înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalaţiilor/structuriior existente pe santier, în special a instalaţiilor subterane şi marcarea clară a poziţiei acestora;

Responsabilităţi asociate organizării de santier a Contractantului

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesară, forta de muncă precum şi pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, întreţinerea lor, funcţionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activităţilor precum şi readucerea lor la starea iniţială.

Activitatea de organizare de şantier include (indicativ, fară a fi limitativ), următoarele:

i. Inchirierea terenului - dacă va fi cazul necesar în vederea organizării de şantier şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor pentru suprafaça utilizată, conform legislaţiei în vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si înlăturarea instalaţiilor şi facilităţilor temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spaţii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/şi pază;

iv. Asigurarea utilităţilor (energie electrícă, apă, cornunicaţii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activităţilor pe santier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilităţi (energie electrică, apă, comunicaţii etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfăşurarea de activităţi pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilităţi pe durata execuţiei atât pentru operarea echipamentelor ş utilajelor, cât şi pentru organizarea de antier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea şi demobilizarea echipamentului şi utilajelor necesare a execuţie (inclusiv aducerea şi înlăturarea de  pe santier, operarea, menţinerea şi repararea acestora), precum şi a personalului Contractantului implicat în derularea de activităţi pe şantier.

Responsabilităţi legate de punerea în operă a documentaţiei tehnice

Contractantul are următoarele responsabilităţi pe perioada transpunerii documentaţiei tehnice pe santier:

i.	sesizarea Achizitoruluiasupra neconformităţilor şi neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluţionării:

ii.	asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentaţia tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;

iii.	convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei ş asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora;

iv.	soluţionarea neconformităţiloi a defecteior şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Achizitorului;

v.	utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor ş a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice. care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor;

vi.	înlocuirea produselor/ecliipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică doar cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate în documentaţie şi numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Achizitorului;

vii.	respectarea documentaţiei tehnice (proiect şi a detaliilor de execuţie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

viii.	propunerea spre recepţie nurnai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate ş pentru care sau completat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

ix, aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cat si în perioada de garanţie stabilită prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială. La terminarea execuţiei lucrărilor.

Responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia tehnică în condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii în baza propriului sistem de management al calităţii.

Prioritatea pentru documentele de referinţă utilizate în activitatea Achizitoruluieste:

- Standarde nationale romaneşti şi/sau care transpun standardele Europene şi internaţionale sau echivalent;

- Standard; specifícaţii, proceduri interne Achizitorului.

In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcţie în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de către Achizitor.

Elaborarea Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecţie si Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.

Toate cerinţele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor si fumizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toţi subcontractorii şi/sau furnizorii, înţeteg, în totalitate, toate cerinţele de control al calităţii înainte ca aceştia să înceapă lucrul.

Reglementările de sistem/proces şi cele operaţionale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate de către experţii în calitate şi autoritatea tehnică a Achizitoruluidupă caz, înainte de începerea lucrări lor. Consultarea/amonizarea documentaţiei de către funcţiile abilitate ale Achizitoruluinu trebuie sa depăşească 5 zile lucrătoare.

Condiţiile acceptării Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie (completări ale acesteia. exceptări etc.) vor fi documentate într-o ,,convenţie (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părţi înainte de începerea execuţiei lucrărilor în Şanticr.

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Responsabilităţi legate de securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuţiei lucrărilor pe şantier

Contractantul va respecta cerinţele minirne privind securitatea şi sănătatea în muncă ale Achizitoruluispecificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Achizitorul este responsabil pentru:

- punerea la dispoziția contractantului a tuturor informațiilor disponibile și a documentațiilor suport, pentru obținerea rezultatelor așteptate;

- punerea la dispoziția contractantului a tuturor resurselor care sunt la dispoziția sa, pentru buna derulare a contractului de servicii;

- punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru si a sedinţelor de analiză a progresului în cadrul Contractului;

- desemnarea şi comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit Contractantului;

- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

- achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizaţiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;

- achitarea contravalorii prestaţiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din urmă, asa cum este stabilit prin Contract;

- achitarea contravalorii lucrărilor executate de Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din urma, aşa cum este stabilit prin Contract;

- organizarea recepţiei preliminare ş finale ta terminarea tuturor prestaţiilor!lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

- notificarea în timp util a Contractantului în vederea asigurării asistenţei tehnice pe durata execuţiei lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepţia finală a lucrărilor;

- documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatclor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prcvederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerinţele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

  - Durata contractului

Durata contractului este de 12 (doisprezece) luni şi este stabilită de Achizitor ca incluzând toate etapele necesare finalizării tuturor activităților ce fac obiectul contractului, respectiv:

| Nr. | Activitate | Durata estimată (în luni) – de la momentul semnării Contractului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaborare Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare implementării investiţiei. Elaborare Documentație Tehnică de Organizare a Execuției lucrărilor (DTOE). | maxim 1 luna; |
| 2 | Elaborare Proiect Tehnic de execuţie, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuţie | maxim 2 luni; |
| 3 | Execuția lucrărilor, inclusiv furnizarea echipamentelor necesare | maxim 6 luni; |
| 4 | Prestare servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor | Până la data recepției la terminarea lucrărilor. |

Momentul în derularea Contractului în care activitățile se consideră finalizate este momentul în care toate cerinţele incluse în cadrul documentației de atribuire sunt îndeplinite.

Din cadrul duratei de contractului nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate  prin certificatul de urbanism.

  - Documente legislative de referinta

Documentatia tehnica va fi intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative:

• Hotararea Guvemului nr. 907/2016 (actualizata) privind etapele de elaborare și continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare;

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile și completarile ulterioare;

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile și completarile ulterioare;

• Legea nr. 13 / 2007 a energiei electrice;

• Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile și completarile ulterioare;

• Hotararea Guvernului nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica și promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

• Hotararea Guvernului nr. 1395/2005 privind aprobarea Programului de masuri existente și planificate pentru promovarea producerii și consumului de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie;

• Hotararea Guvernului nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;

• Regulamentul UE 2018/1999 prin care Parlamentul si Consiliul European reglementeaza guvernanta Uniunii Energetice si actiunile privind schimbarile climatice la nivelul Uniunii Europene , prevederile din Directiva (UE) 2018/2001 de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile;

• Pactul ecologic european (Green Deal) prin care Uniunea Europeana isi propune sa devina lider global al diminuarii emisiilor de gaze cu efect de sera; Tintele stabilite prin Pactul ecologic european care cuprind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55% pana in anul 2030 și o pondere a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7% in productia totala de energie;

• Planul National Integrat in domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030;

• Strategia energetica a Romaniei pentru urmatorii 10 ani și tintele stabilite de Romania prin PNIESC,de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 44% pana in 2030 și atingerea unei ponderi a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7% in productia totala de energie;

• Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

• Standarde, norme, reglementari tehnice europene si nationale in vigoare privind proiectarea și execuția lucrărilor, aplicabile prezentului obiectiv;

• Ghidul de finantare din 2024 a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru unităţi de cult, instituţii şi autorităţi publice din sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi entităţi juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale;

• Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 586 din 20.06.2024, privind aprobarea informaţiilor şi caracteristicilor panoului destinat să informeze vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanţare din Fondul pentru mediu.

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa este oferita ca referinta si nu trebuie considerata limitativa.

- Resursele necesare / expertiza necesară pentru realizarea activităților în contract și obținerea rezultatelor

  - Resurse umane

Ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea personalului (experți/categorie de expertiză, experți secundari, personal administrativ etc.) necesar desfășurării activităților pentru finalizarea acestora în termenul contractual, la nivelul exigențelor legale și procedurale în vigoare.

Ofertantul trebuie să asigure un număr minim de personal tehnic cu studii de specialitate, pregătire profesională și calificări adecvate proiectării lucrărilor de intervenție pentru obiective privind instalarea unor noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu ajutorul cărora se va asigura execuția contractului în bune condiții.

Ofertantul va avea in vedere asigurarea personalului autorizat, prin prezentarea nominală a fiecărui participant propus și prin depunerea autorizațiilor/atestatelor deținute de aceștia, care le permit prestarea serviciilor și executația lucrărilor pentru care au fost implicați în contract.

Din echipa de proiect vor face parte cel puţin următorii experţi, având următoarele atribuţii principale si cerinţe minime de calificare/ atestare:

- MANAGER DE PROIECT.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

- Manager de proiect - certificat de absolvire a cursului de manager de proiect conform OG 129/2000 și absolvent de studii superioare specializarea Inginerie electrică, electronică, electrotehnică sau electroenergetică.

- Experienta specifica: participarea expertului propus in pozitia de Manager de Proiect in cadrul a cel putin unui contract ce a avut ca obiect execuția de lucrari de constructii noi si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere de sisteme fotovoltaice si/sau alte categorii de capacitati energetice de o complexitate si/sau utilitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publice ce urmeaza sa fie atribuit.

- COORDONATOR/ȘEF PROIECT;

Atribuţii principale:

- Este reprezentantul Prestatorului în raport cu proiectul, care planifică, organizează şi monitorizează derularea efectivă a acestuia;

- Reprezintă interfaţa cu Achizitorul în ceea ce priveşte implementarea contractului şi comunică direct cu responsabilul de proiect din partea acesteia;

- Planifică, coordonează şi monitorizează toate activităţile contractului, în vederea asigurării îndeplinirii acestuia, în termenul şi la standardele de calitate solicitate;

- Planifică, coordonează şi monitorizează resursele umane şi materiale necesare desfăşurării activităţilor contractului;

- Realizează şi actualizează planul de management al riscurilor;

- Asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie;

- Gestionează relaţia dintre prestator şi subcontractorii acestuia;

- Gestionează şi raportează dacă activitățile se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a conţinutului caietului de sarcini.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

- Studii superioare finalizate;

- Certificare / absolvirea unui curs acreditat în domeniul managementului de proiecte;

- Participarea în calitate de expert la cel puțin 3 (trei) contracte de servicii ale căror obiective să fi fost de prestare de servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru asigurarea energiei din surse regenerabile.

- ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ;

Atribuţii principale:

- asigura prin proiect și detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerințelor, cu respectarea reglementarilor tehnice și clauzelor contractuale;

- elaboreaza caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea și reparatiile;

- stabilește modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum și urmarește aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate

Cerinte minime de calificare/ atestare:

- Studii superioare/universitare în domeniul/specializarea arhitectura, cu diploma de licenţă, diploma de absolvire sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură recunoscute de statul român;

- -Persoana propusă trebuie să fie înscrisă în Tabloul Naţional al Arhitecţilor în condiţiile Legii nr. 184/2001 (să aibă drept de semnătură) la data depunerii ofertei;

- INGINER PROIECTANT REZISTENȚĂ;

Atribuţii principale:

- elaborarea· memoriilor  tehnice, specialitatea rezistență;

- elaborarea programului de control al calitatii;

- elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp;

- elaborarea graficului propus pentru executia lucrarilor pe specialitate;

- elaborarea caietelor de sarcini pe elemente componente ;

- efectuarea antemasuratorilor si a listelor de cantitati ;

- stabilirea specificatiilor tehnice pentru materialele propuse a fi utilizate in executie.

- elaborarea pieselor desenate.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

- Studii superioare finalizate în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole sau echivalent;

- Participarea în calitate de expert la cel puțin 3 (două) contracte de servicii ale căror obiective să fi fost de prestare de servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru asigurarea energiei din surse regenerabile.

- INGINER PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE, ATESTAT ANRE MIN. IIA;

Atribuţii principale:

- elaborarea· memoriilor  tehnice, specialitatea instalații electrice;

- elaborarea programului de control al calitatii;

- elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp;

- elaborarea graficului propus pentru executia lucrarilor pe specialitate;

- elaborarea caietelor de sarcini pe elemente componente;

- efectuarea antemasuratorilor si a listelor de cantitati;

- stabilirea specificatiilor tehnice pentru materialele propuse a fi utilizate in executie.

- elaborarea pieselor desenate.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

- Studii superioare finalizate în domeniul energetic/instalații sau echivalent;

- Autorizație eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei grad min. IIA;

- Participarea în calitate de expert la cel puțin 3 (două) contracte de servicii ale căror obiective să fi fost de prestare de servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru asigurarea energiei din surse regenerabile.

- SEF SANTIER;

Șeful de șantier trebuie să dețină diplomă de studii în inginerie, cu specializarea în Inginerie electrică, Electronică, Electrotehnică sau Electroenergetică.

- RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA (RTE);

Responsabilul Tehnic cu Execuția (RTE) trebuie să dețină autorizația și legitimația RTE valabile pentru toate domeniile relevante în raport cu specificul lucrărilor ce urmează a fi executate.

- RESPONSABIL DE CONTROLUL CALITATII (CQ);

Responsabilul cu controlul calității (CQ) trebuie să fie numit oficial în această funcție, iar ofertanții vor prezenta decizia de numire a persoanei desemnate pentru controlul calității.

- RESPONSABIL SSM;

Responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă (SSM) trebuie să dețină un certificat sau diplomă care atestă absolvirea unui curs de specialitate în domeniul SSM.

- RESPONSABIL DE MEDIU;

Responsabilul de mediu trebuie să dețină un certificat de absolvire a unui curs de calificare în conformitate cu prevederile OG 129/2000 sau un document echivalent care să ateste competențele necesare în acest domeniu.

- INGINER SISTEME DE SECURITATE;

Inginerul pentru sisteme de securitate trebuie să dețină o diplomă de studii sau certificări relevante care să ateste competențele în proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de securitate.

- ELECTRICIAN ATESTAT ANRE MINIM GRAD IIIB;

Electricianul trebuie să fie atestat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu un atestat de minimum grad IIIB, care să îi permită executarea lucrărilor la instalațiile electrice de medie și joasă tensiune.

- INSTALATOR SISTEME FOTOVOLTAICE.

Instalatorul de sisteme fotovoltaice trebuie să dețină certificări sau calificări relevante care să ateste competența în instalarea, întreținerea și punerea în funcțiune a sistemelor fotovoltaice, conform legislației și standardelor în vigoare.

EXPERT SECURITATE CIBERNETICĂ

Pentru asigurarea securității cibernetice a infrastructurii informatice și operaționale aferente centralei fotovoltaice, va fi desemnat un specialist cu expertiză validată în domeniul protecției sistemelor informatice împotriva amenințărilor cibernetice. Acesta trebuie să dețină certificări relevante în domeniul securității informatice, care să ateste competențe avansate în:

- identificarea și analizarea amenințărilor cibernetice (cyber threat intelligence);

protecția infrastructurilor IT și OT împotriva atacurilor (inclusiv testare de penetrare și evaluare vulnerabilități);

- securizarea rețelelor și a comunicațiilor wireless;

- managementul incidentelor de securitate și aplicarea măsurilor de remediere;

- elaborarea și implementarea politicilor de securitate adaptate specificului infrastructurii energetice.

Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalul de specialitate (fie din resurse proprii caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective) si va preciza momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract.

Pentru dovedirea nivelului de experiență și competență a personalului mai sus menționat se vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, copii dupa diplomele de studii, certificate/autorizații, documente din care să rezulte forma de punere la dispoziție a acestora, recomandări de la beneficiarii finali, precum si dovada participării la alte contracte similare, după caz.

Se vor prezenta documente din care sa rezulte relatia contractuala dintre ofertant si specialistul propus cum at fi: contracte de munca/extrase revisal/contracte de colaborare/declaratii de disponibilitate din partea specialistilor, precum si documente privind studiile acestora in concordanta cu pozitia pentru care au fost propusi.

Astfel, pentru fiecare din expertii nominalizati, ofertantii vor prezenta:

  - CV-uri semnate și datate;

  - Copii diplome, certificate, autorizații, atestate, după caz;

  - Contract individual de muncă/ Contract prestări servicii/ Declarație de disponibilitate;

  - Documente care să ateste experiența similară (pentru experții cheie).

Ofertantul va prezenta organigrama/descrierea echipei menționând activitățile și sarcinile concrete care vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului.

În condițiile în care este necesară înlocuirea unui membru al echipei, înlocuitorul trebuie să dețină aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate pentru membrul respectiv.

Ofertantul are obligația să se asigure că toți experții sunt independenți și nu se află în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activiățile care se vor desfășura în cadrul contractului.

  - Infrastructura necesară pentru desfăşurarea activităţilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului şi să îndeplinească toate cerinţele de funcţionalitate şi pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecţia mediului) stabilite prin legislaţia în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităţilor în Contract.

- Modul de elaborare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea tehnica detaliata a serviciilor și lucrărilor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative. Cerintele impuse in Caietul de Sarcini sunt cerinte minime.

6.1. Propunerea tehnică privind serviciile de proiectarea, verificare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului

Ofertantul va prezenta organizarea si metodologia de prestare a serviciilor, respectiv, personalul cooptat pentru realizarea acestora.

Oferta tehnica va face referire la:

- Metodologia de prestare a serviciilor descrise in Caietul de Sarcini;

- Graficul de prestare a serviciilor din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică;

- Structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei acestora in echipa) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte ca este asigurat personalul necesar si obligatoriu in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, avand in vedere prevederile legale in vigoare.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, Prestatorul va avea obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, Prestatorul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

Solutia propusa de proiectant va fi in acord cu cerintele ghidului de finantare.

Proiectul Tehnic (PT) va respecta continutul cadru in conformitate cu HG. 907/2016, reprezentând documentaţia prin care proiectantul dezvolta, detaliază si, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat în cadrul studiului de fezabilitate.

Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului vor fi realizate pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.

  - Propunerea tehnică privind furnizarea echipamentelor necesare și execuția lucrărilor

Oferta tehnica va cuprinde metodologia de furnizare a echipamentelor și de execuție a lucrarilor. Se va descrie modul in care ofertantul intelege scopul contractului si modul în care isi propune sa abordeze furnizarea echipamentelor si executia lucrarilor, pe categorii de activitati, tinand cont de specificatiile documentatiei de atribuire.

Graficul de executie va fi prezentat sub forma unei diagramte de tip Gantt cu indicarea activitatilor si subactivitatilor, cu indicarea activitatilor de furnizare și executie, în ordine optima tehnologica la nivel de subcategorie de lucrari, cu resursele alocate (personal de specialitate, manopera si utilaje).

Se va tine cont de :

- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;

- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje); se vor prezenta si resursele umane utilizate in executie pe categorii de specialitati astfel cum sunt solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de Sarcini si ca metodologia propusa este corespunzătoare pentru obținerea asigurării calității lucrărilor. De asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convingă Achizitorul ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura furnizarea materialelor și execuția lucrărilor cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale

in vigoare.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerințele prevăzute în documentația de atribuire.

Propunerea tehnica va prezenta modul de furnizare a echipamentelor și de execuție a lucrărilor, modul de organizare a activității, personalul implicat și modul de acces la specilaiștii implicați în realizarea contractului, precum și detalii despre modul de respectare a termenului de execuție alocat.

Propunerea tehnica va include:

1. Prezentarea modului de realizare a activităților incluse în contract (planul propus), respectiv:

- abordarea și metodologia propuse de ofertant pentru execuția lucrăirlor, in concordanta cu prevederile caietului de sarcini.

- programul de executie (diagrama Gantt) pe zile calendaristice, la nivel de subcategorie de lucrari (articole de deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le îndeplineasca pentru realizarea lucrarilor.

- Fise tehnice ale echipamentelor ofertate, insotite de traducerea autorizata in limba romana (daca este cazul).

Echipamentele vor fi insotite la livrare de următoarele documente:

  - factura fiscala in original;

  - declarații vamale, CMR, (daca este cazul);

  - proces verbal de predare-primire, recepție calitativa, punere in funcțiune si instruire (daca e cazul);

  - certificat/declarație de conformitate;

  - certificat de garanție;

  - cartea tehnica si/sau instrucțiuni de utilizare.

Documentele se vor prezenta in limba romana sau insotite de traducere autorizata.

Propunerea tehnica va include si urmatoarele documente:

1. Declaratie privind durata de executie a lucrarii, exprimata in luni .

Durata de executie a lucrarii reprezinta perioada exprimata in luni, in care ofertantul se obliga sa execute lucrarea, conform formularului de oferta si a programului de executie a lucrarii. Durata de executie se intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor. Durata de executie va fi fundamentata prin graficul de executie si de descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic conform normativelor aplicabile fiecarei categorii de lucrari in parte, de resursele materiale, mecanice si de personal disponibilizate.

2. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la timpul de interventie si remediere a defectiunilor in perioada de garantie a echipamentelor.

3. În cadrul propunerii tehnice, ofertantul are obligația de a preciza în mod clar perioada de garanție acordată pentru lucrare. În acest sens, ofertantul va include, de asemenea, un Plan de întreținere și mentenanță pentru lucrările executate și echipamentele instalate, care să asigure funcționarea optimă și durabilitatea acestora pe durata de viață preconizată.

4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea executării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului.

Se va prezenta Organigrama proiectului, care va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Se solicită din partea ofertanților să prezinte o declarație cu personalul implicat în realizarea contractului, cu care face dovada capacității sale de realizare a lucrărilor solicitate prin documentația tehnică (Se vor prezenta resursele puse la dispoziție privind personalul calificat, precum și mâna de lucru avute în vedere, în conformitate cu graficul de execuție propus).

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.

5. Se va prezenta modelul de contract, insusit de către ofertant. Se va indica în mod clar faptul ca ofertantul a citit în integralitate modelul de contract, a inteles prevederile acestuia  si le accepta pe deplin. În perioada în care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări, aceștia pot adresa achizitoruluiși solicitări de clarificări/propuneri de modificare cu privire la clauzele contractuale. Achizitor nu va accepta nicio propunere de modificare a clauzelor contractuale care este în mod evident dezavantajoasă pentru Achizitor. Orice solicitare de clarificări va fi transmisă prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, sub forma unui document din care sa reiasă denumirea operatorului economic, numărul de înregistrare al acestui document și datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail).

6. Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului.

7. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national ce se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/. Informatii detaliate ptivind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe site-ul: http://www.mmediu.ro.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a documentației tehnice), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

Pentru a fi admisibilă, propunerea tehnică trebuie să îndeplinească în mod corespunzător cerințele Achizitorului. Astfel, propunerea tehnică trebuie să demonstreze asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute atât în caietul de sarcini, cât și în documentele de natură tehnică puse la dispoziție de Achizitor.

Ofertele care nu detaliază cerințele caietului de sarcini și nu asigură corelarea informațiilor solicitate în cadrul unei cerințe cu restul prevederilor caietului de sarcini se consideră neconforme.

Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect respingerea ofertei.

Dacă oferta este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele achizitoruluiindicate în documentele achiziției, aceasta va fi respinsă ca neadecvată.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

Prin asumarea implementării unei investiții, prin soluțiile propuse și activitățile întreprinse, ofertantul își asumă, pe lângă responsabilitățile de ordin profesional, și responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către Achizitor pentru realizarea serviciilor și execuția lucrărilor.

Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului și va cuprinde prețul ofertat pentru realizarea tuturor activităților prezentate în acest caiet de sarcini și asumate prin contract.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate. Prețul total va fi exprimat în lei fără TVA și va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului.

Nerespectarea condițiilor de mai sus atrage după sine declararea ofertei ca fiind necorespunzătoare/inadmisibilă.

- Managementul/gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului

Informaţiile din acest capitol sunt extrem de relevante prin raportare la condiţiile contractuale privind modificarea Contractului.

Managementul Contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a contractului - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare Planul de lucru al activităţilor acceptat de părţi, aşa cum este realizat in propunerea tehnica.

Raţiunea managementului contractului este obţinerea asigurării că la finalizarea Contractului, Achizitor a obţinut ce şi-a planificat şi poate dovedi îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate.

Finalizarea activităților în cadrul contractului

Achizitor va considera serviciile și lucrările din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

  - Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate până la data finalizării şi toate cerinţele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităţilor este asimilată cu realizarea tuturor activităţilor necesare în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel încât Achizitor şi alţi factori interesaţi (constructor, autorităţi etc) să poată utiliza documentaţiile tehnico-economice conform scopului şi prevederilor legale aplicabile (inclusiv activităţile incidentale pe care Contractul le implică);

  - Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un impediment fie pentru Achizitor în utilizarea documentaţiilor tehnico-economice elaborate în cadrul Contractului fie pentru alţi factori interesaţi (constructor, autorităţi etc.) în realizarea activităţilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului activităților, care nu este în conformitate cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum şi cerinţele Caietului de Sarcini.

  - Toate documentaţiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Achizitor, pe baza cerinţelor incluse în Contract.

Toate documentațiile întocmite se vor preda beneficiarului cu proces-verbal de predare primire. Documentatiile vor fi predate in 2 exemplare pe format hârtie si 1 exemplar în format electronic.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației de proiectare întocmite se vor transfera integral Beneficiarului, odata cu plata serviciilor de proiectare.

- Atestari, autorizari si certificari necesare

Ofertantul trebuie să dețină autorizații emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), corespunzătoare pentru proiectarea și execuția de instalații electrice, în conformitate cu capacitatea și parametrii instalației electrice fotovoltaice ce urmează a fi montată și instalată. Astfel, operatorul/operatorii economic/economici responsabil/i de proiectarea și execuția lucrărilor trebuie să fie posesori ai unor atestate de tip: C1A pentru  „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune”  și C2A pentru „executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune”, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 134/2021, actualizat, privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice”.

- Garanții și activități de mentenanță

Contractantul (ofertantul declarant câștigător cu care se semneaza contractul) are obligatia de a garanta ca lucrarile executate sunt de cea mai buna calitate, cu respectare proiectului si normelor si agrementelor in vigoare.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele/echipamentele livrate si montate sunt originale, ambalate direct de producator.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele/echipamentele livrate si montate nu vor avea niciun defect de productie sau de ambalare.

Perioade de garantie va fi de:

Garantia acordata de catre producator pentru panourile fotovoltaice - minim 20 ani;

Garantia acordata de catre producator pentru invertoare - minim 5 ani;

Lucrare - minim 3 ani;

Structurile montaj - minim 10 ani;

Ofertarea unor garantii mai mici decat cele de mai sus, va conduce la respingerea ofertei;

In perioada de Garantie tehnica, Achizitorul are dreptul de a notifica Contractantului imediat, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in perioada de garantie.

La primirea unei astfel de notificari, Contractantul are obligatia de a repara/ inlocui produsul sau echipamentul/piesele etc, in termen de maxim 2 zile de la notificare (inclusiv sambata si duminica si sarbatorile legale), fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Daca Contractantul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul sau sa înlocuiasca produsul/piesa in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala Contractantului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de Contractant prin contract, prin retineri din Garantia de buna executie.

În conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini se presupune ca sistemele fotovoltaice necesită inspecție și întreținere periodică pe de o parte pentru a confirma că sistemul funcționează corect și nu are deteriorări sau defecte, iar pe de altă parte în vederea menținerii acestuia la un nivel cât mai ridicat de eficiență și performanță. Ofertanții vor depune în cadrul ofertei tehnice o prezentare a intervențiilor necesare pentru asigurarea mentenanței sistemului.

Operațiunile periodice de mentenanță care trebuie realizate, constau în:

- revizii și verificări periodice ale echipamentelor și instalațiilor (conform specificațiilor tehnice date de furnizori);

- inspecții periodice a instalațiilor aferente sistemului fotovoltaic;

- reparații ocazionale;

- curățirea periodică a suprafeței panourilor.

În perioada de garanție a lucrărilor, furnizorul va asigura atât reparația sau înlocuirea elementelor în garanție care s-au defectat în condiții normale de utilizare a sistemelor fotovoltaice, cât și asistență tehnică de la distanță.

Echipamentele furnizate vor fi noi și nefolosite. Orice defecțiune si/sau deteriorare a produselor în timpul transportului, până la livrarea lor la amplasament, va fi suportată de către operatorul economic declarat câștigător.

Mentenanță sistem de panouri fotovoltaice

Ofertantul trebuie sa asigure pe perioada de garanție a lucrarii servicii de mentenanță preventiva si mentenanța corectiva. Ulterior expirării perioadei de garanție, aceste servicii se vor oferi contra cost, vor fi obiectul unui alt contract.

Mentenanța preventiva

Ofertantul trebuie sa asigure o întreținere planificata, ce are ca scop menținerea sistemului de panouri fotovoltaice in conditii normale de functionare (spalare panouri), impreuna cu executarea unor operațiuni de revizie periodica si de reglare.

Pentru mentenanța preventiva, ofertantul desemnat castigator va prezenta la semnarea contractului planul de mentenanță, care identifica sarcinile de mentenanță si intervalele corespunzătoare, in funcție de timpii de funcționare sau de cicluri de funcționare.

Mentenanta corectiva

Ofertantul trebuie sa asigure mentenanta corectiva, prin care se asigura repunerea in functiune a sistemului afectat, dupa ce acesta a suferit o defectare partiala sau o pana, prin activitati de localizare a defectelor, diagnoza si de eliminare a defectiunilor aparute, urmate de controlul bunei functionari.

Termenul de interventie este de maxim 24 ore de la data sesizarii unui defect in operare, indiferent ca aceasta este facuta in scris. Furnizorul va remedia defectiunile aparute in perioada de garantie pe cheltuiala sa in cel mai scurt timp.

- Garantia de buna exectie

Contractantul va constitui, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, garanția de bună execuție în cuantum de 5% din prețul contractului, fără TVA. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

- Aplicarea principiului "DNSH" in elaborarea documentației tehnice:

Contractantul trebuie sa asigure faptul ca realizarea investitiei respecta principiile ,,Do No Significant Harm - a nu prejudicia in mod sernnificativ" (DNSH), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative". Principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind taxonomia"), conform caruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ" pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES).

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila și protejarea resurselor de apa și a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata și subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine.

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod sernnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de de euri și reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente sernnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o creștere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii de eurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a de eurilor poate cauza prejudicii sernnificative și pe termen lung mediului.

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea și controlul poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o creștere semnificativa a emisiilor de poluanți in aer, apa sau sol.

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Contractantul se obliga sa trateze in mod corespunzator si in concordanta cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitațile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

De asemenea, se obligă să respecte prevederile Ghidului de finantare din 2024 a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru unităţi de cult, instituţii şi autorităţi publice din sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi entităţi juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, precum și orice alte ghiduri relevante aplicabile, fără a se limita la acestea.

Operatorii economici se obligă să pună la dispoziția achizitorului toate documentele solicitate prin ghiduri, contracte de finanțare, etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: lista de verificare a condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autoritățile competente, declarații de conformitate, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractelor și aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanțării sau a corecțiilor aplicate de către autoritățile competente.

Avand in vedere ca investitia este aferenta unei activități listate în anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, ofertantul va prezenta in mod obligatoriu Anexa 6 - Declarația - privind contribuția la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia semnificativ celelalte obiective de mediu.

Nerespectarea formatului impus pentru declaratia solicitata sau neprezentarea declaratiei va atrage dupa sine respingerea ofertei.

Totodata, ofertantul va detalia modalitatea prin care se asigura de respectarea obiectivelor de mediu (situații apărute și măsuri de remediere, contracte de preluare deșeuri, etc.) privind:

• atenuarea schimbărilor climatice;

• adaptarea la schimbările climatice;

• utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

• tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;

• prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei sau solului;

• protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Certificări şi Standarde de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului si alte certificari specifice

Ofertanții vor depune:

1. Certificat de atestare ISO 9001 sau echivalent care să ateste implementarea de către ofertant a sistemului de management al calităţii, valabil la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unei asocieri, această condiție trebuie îndeplinită de toți membrii asocierii.

2. Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent care să ateste implementarea de către ofertant a sistemului de management de mediu, valabil la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unei asocieri, această condiție trebuie îndeplinită de toți membrii asocierii.

3. Certificat de atestare ISO 45001 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sau echivalent care să ateste implementarea de către ofertant a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, valabil la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unei asocieri, această condiție trebuie îndeplinită de toți membrii asocierii.

- Criterii de atribuire

Cel mai bun raport Calitate – Pret

F.1. Denumire Factor de evaluare (economic): Pretul ofertei. Pondere: 40%

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

F.2. Denumire Factorul de evaluare (tehnic): Garanția suplimentară acordată lucrărilor de construcții. Pondere: 10 %.

Se va completa o declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

Algoritm de calcul:

Garanția acordată pe o perioada de 3 ani – 3 puncte (garanția acordata pe o perioada mai mică de 3 ani conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabilă);

- Garanția acordată pe o perioadă de 4 ani – 4 puncte;

- Garanția acordată pe o perioadă de 5 ani – 5 puncte;

- Garanția acordată pe o perioadă de 6 ani – 6 puncte;

- Garanția acordată pe o perioadă de 7 ani – 7 puncte;

- Garanția acordată pe o perioadă de 8 ani – 8 puncte;

- Garanția acordată pe o perioada de 9 ani – 9 puncte;

- Garanția acordată pe o perioadă de 10 ani – 10 puncte.

F.3. Factorul de evaluare (tehnic): Garanția suplimentară acordată sistemului de panouri fotovoltaice. Pondere: 10%

- Subfactorul 3.1 – Garanția invertorului:

- Subfactorul 3.2 – Garanția panourilor fotovoltaice.

Pentru criteriul de atribuire nr. 3 (3.1 + 3.2) se va completa completa o declarație privind termenul de garanție acordat. De asemenea, se vor atașa în cadrul propunerii tehnice dovezi pentru demonstrarea perioadei de garanție ofertată pentru invertor și panourile fotovoltaice.

Algoritm de calcul:

Subfactorul 3.1 – Garanția invertorului – maxim 5 puncte:

- Garanția acordată pentru invertor pe o perioada de 5 ani – 2 puncte (garanția acordată pe o perioadă mai mică de 5 ani conduce la declararea ofertei ca inacceptabilă);

- Garanția acordată pentru invertor pe o perioadă de 6 ani – 3 puncte;

- Garanția acordată pentru invertor pe o perioadă de 7 ani – 4 puncte;

- Garanția acordată pentru invertor pe o perioadă de 8 ani – 5 puncte;

- Subfactorul 3.2 – Garanția panourilor fotovoltaice – maxim 5 puncte:

- Garanția acordată pentru panourile fotovoltaice pe o perioadă de 20 de ani – 1 punct (garanția acordată pe o perioadă mai mică de 20 de ani conduce la declararea ofertei ca inacceptabilă);

- Garanția acordată pentru panourile fotovoltaice pe o perioadă de 21 de ani – 2 puncte;

- Garanția acordată pentru panourile fotovoltaice pe o perioadă de 22 de ani – 3 puncte;

- Garanția acordată pentru panourile fotovoltaice pe o perioadă de 23 de ani – 4 puncte;

- Garanția acordată pentru panourile fotovoltaice pe o perioadă mai mare de 24 de ani – 5 puncte;

F.4. Factorul de evaluare (tehnic): Degradarea puterii panourilor fotovoltaice pe durata primilor 30 de ani. Pondere: 10 %.

Se va completa o declarație privind coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe durata primilor 30 de ani, iar aceasta va fi insotita de fisa tehnica oficiala a produsului in care sa fie evidentiata coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe durata primilor 30 de ani. De asemenea, se vor atașa în cadrul propunerii tehnice dovezi pentru demonstrarea coeficientului de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe durata primilor 30 de ani.

Algoritm de calcul:

- Coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe 30 de ani >=80 si <82 – 2 puncte;

- Coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe 30 de ani >=82 si <84 – 4 puncte;

- Coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe 30 de ani >=84 si <86 – 6 puncte;

- Coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe 30 de ani >=86 si <88 – 8 puncte;

- Coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe 30 de ani >=88  –          10 puncte;

F.5. Factorul de evaluare (tehnic): Performanta panourilor fotovoltaice. Pondere: 10 %.

Se va completa o declarație privind coeficientul de performanta a panourilor fotovoltaice, iar aceasta va fi insotita de fisa tehnica oficiala a produsului in care sa fie evidentiat coeficientul de performanta a panourilor fotovoltaice. De asemenea, se vor atașa în cadrul propunerii tehnice dovezi pentru demonstrarea  coeficientului de performanta a panourilor fotovoltaice.

Algoritm de calcul:

- Performanta panourilor fotovoltaice >=21% si <22% – 2 puncte;

- Performanta panourilor fotovoltaice >=22% si <23% – 4 puncte;

- Performanta panourilor fotovoltaice >=23% si <23.5% – 6 puncte;

- Performanta panourilor fotovoltaice >=23.5% si <=24% – 8 puncte;

- Performanta panourilor fotovoltaice >24%– 10 puncte.

F.6. Factorul de evaluare (tehnic): Demonstrarea metodologiei de implementare adecvata. Pondere: 20 %.

Abordarea propusa se bazeaza intr-o mare masura pe o serie de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie.

- Modalitatea de plata

Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate, echipamentelor furnizate și a lucrărilor executate în mai multe tranșe, conform graficului de execuție, pe baza situațiilor de lucrări efectiv realizate, în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Totodată, beneficiarul va efectua plățile către executant în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor transferate de către autoritățile de management, în cadrul mecanismului cererilor de prefinanțare și al cererilor de plată/rambursare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 60/2022.

- Dispoziții finale

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate și fără restricții condițiile din specificațiile tehnice care vor guverna contractul ce urmează să fie atribuit în cadrul prezentei proceduri de achiziție. Ofertanţii trebuie să examineze cu grijă specificațiile tehnice și să pregătească oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor și caracteristicilor tehnice conținute în specificațiille tehnice anexate prezentului Caiet de sarcini.

- FORMULARUL F5

- FIŞA TEHNICĂ Nr.  IE 01

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem fotovoltaic de min. 2000 kw complet echipat, care include: panouri fotovoltaice, invertoare, sistemul de management energetic (EMS), suporti, conectori, cabluri, etc

| - Nr. - crt | - Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | - Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | - Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1. | - 1. Caracteristici tehnice pentru sub-sistemul de panouri fotovoltaice: - Putere nominala cumulata minima: 2000 KW - Eficienta minima: 22 % - Temperaturi de exploatare: -40°C la +85°C - Tensiunea maxima: 1.500 V - Rezistenta la foc: C - Capacitate de rupere siguranta serie: 25 A - Clasificare aplicatie: A - 2. Caracteristici tehnice pentru sub-sistemul de invertoare: - Putere nominala cumulata minima (AC): 2000 KW - Tensiunea nominala la iesire: 400 V - Frecventa nominala la iesire: 50 Hz - Randament minim (STC): 98 % - Reglajul factorului de putere: 0,8 ind. – 0,8 cap. - Temperaturi de exploatare : -20°C la +60°C - Grad de protectie: IP 66 - 3. Caracteristici tehnice pentru sub-sistemul de management energetic (EMS): - Cerințe : - Monitorizare & control: - Monitorizarea în timp real a producției și consumului de energie. - Vizualizarea grafică a datelor prin interfețe HMI moderne. - Acces la platformă de la distanță prin cloud. - Integrare cu senzori IoT și echipamente inteligente. - Protocol de integrare pentru sisteme de stocare și invertoare, indiferent de producator/produs. - Analiză avansată & prognoză: - Algoritmi de machine learning pentru predicția producției și consumului. - Estimarea cererii de energie în funcție de date istorice și condiții meteo. - Audituri energetice automatizate și identificarea zonelor de îmbunătățire. - Gestiunea Sursei Energetice: - Controlul în timp real al producției din surse regenerabile. - Gestiunea ciclurilor de încărcare/descărcare ale bateriilor cu care vor fi dotate sistemele fotovoltaice. - Optimizarea utilizării surselor regenerabile și a energiei injectate în rețea. - Raportare & KPI: - Generarea de rapoarte energetice detaliate și personalizabile. - Indicatori specifici ISO 50001 (consum specific, eficiență, CO2). - Monitorizare continuă a progresului față de obiectivele energetice. - Securitate cibernetică: - Platformă EMS accesibilă securizat. - Firewall avansat și sistem de detecție a intruziunilor. - Autentificare multifactorială (MFA). - Criptare end-to-end a datelor și comunicațiilor. - Monitorizarea activităților suspecte și răspuns automatizat la incidente |  |  |
| - 2. | - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| - 3. | - Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Documente standarde si informatii relevante pentru sistemul fotovoltaic si materialele incluse: - Panouri fotovoltaice: SR EN IEC 61215, SR EN IEC 61730, SR EN IEC 61701 (dacă e zonă salină), - SR EN 50380 - Invertor: EN 50549-1, IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-2/3, IEC 61683, IEC 62116 - Structura de montaj: SR EN 1090-1/2, ISO 1461, - SR EN 1991 (Eurocod - încărcări), SR EN IEC 62938 (opțional) - Cabluri fotovoltaice: SR EN 50618 (H1Z2Z2-K), CPR (Regulamentul UE 305/2011), SR EN IEC 62930 - Conectori (MC4, etc):SR EN IEC 62852 - EMS : ISO 50001, ISO/IEC 23053 - Obligatoriu se vor anexa toate certificatele, agrementele si declaratiile pentru principalele compenente: - Panou fotovoltaic: - Certificat de conformitate: Da - Certificate de garanție: Da - Invertor: - Certificat de conformitate: Da - Certificate de garanție: Da - Sistemul de management energetic: - Certificat de conformitate: Da - Certificate de garanție: Da |  |  |
| - 4. | - Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F); |  |  |
| - 5. | - Conditii cu caracter tehnic - Se vor folosi numai sisteme agrementate; |  |  |

- PRECIZARE:

- Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

- Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție.

SECŢIUNEA III

= FORMULARE =

FORMULAR nr. 1

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …...................................…………………………………………, în calitate ...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, domiciliat în ……………...................………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura competitiva, organizată de (achizitor) …............................................................. în scopul atribuirii contractului de ……………………………………...............................................………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la achizitia directa;

2. Să participe în numele subscrisei la achizitia directa şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achizitiei directe.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării achizitiei directe.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achizitia directa.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULAR nr. 2

OFERTANTUL

…………………..

DECLARAŢIE

pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real

Subsemnatul .............., reprezentant legal al SC ……………….. SRL, Strada: …………., nr. …………., Sector: -, Judet: ………., Localitate: ………., Cod postal: ……..,Tara: ……….. in calitate de ofertant la procedura competitiva - ………………………, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

1. Nume .................... Prenume ............... Dată naștere ................... locul nașterii* ..............., judetul ........., CNP................., act identitate ............, seria ............., nr. ............, cetățenie ..............,  domiciliu: țara .............., localitatea ...................., str. ..................., nr. ................., județ ................

Descriere: ..................................., beneficiar real

De asemenea mai declar că :

1)	informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

2)	mă oblig să informez imediat achizitorul cu privire la actualizarea datelor și informațiile privind beneficiarul/benefiarii final/finali real/reali ai fondurilor alocate din Fondul pentru Modernizare, așa cum sunt definiți conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, în mode regulat, atât pe parcursul derulării achizitiei directe până la încetarea relațiilor contractuale.

3)	dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării achizitiei directe sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului.

4)	obligă să cunosc prevederile prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente în vigoare cu privire la beneficiarul real și am luat la cunoștință de prevederile art.326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal.

Data completării ...............

...................., ...................................................(semnatura şi ştampliă), in calitate de ................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele SC ………………………… SRL

Formular nr. 3 - Scrisoare de garantie bancara de buna executie

(model orientativ)

Nr./data inreg. banca: ……../………………………

BANCA

......................................

(denumirea/numele bancii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre

……………………………………………(denumirea achizitorului)……………………………………………………………………………………(adresa completa a achizitorului)…………………………..

Cu privire la contractul de achizitie publica inregistrat cu nr. ……… din data de  ……….(nr. si data inreg. contractului de achizitie publica)……….. si intitulat :………………………(denumirea contractului de achizitie publica)………………., incheiat intre ……………(denumirea/numele contractantului)………, in calitate de contractant, si …………………….(denumirea achizitorului)……………, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de …………….(suma in cifre si in litere si moneda) ………………., reprezentand ……% din valoarea totala fara TVA a acestui contract, orice suma ceruta de acesta printr-o cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

De asemenea, mentionam faptul ca plata se va efectua in termenul mentionat in cerere neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Prezenta  garantie este valabila pana la data de ....../...... .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _____________________________ in ziua _____ luna _______, anul _____________

(semnatura autorizata)

Formular nr. 4 - Acord de asociere (model orientativ)

Acord de asociere

Nr. ………….. din …………………………..

1. Partile acordului

1 Prezentul acord se incheie intre:

SC ……………………………………………….., cu sediul in ………………………………………, str. ……………………….., nr. …………, telefon ……………………, fax ……………………………………, inmatriculata la Registrul Comertului din ……………………… sub nr ……………………, cod de identificare fiscala ………………………….., cont ………………………….. deschis la …………………………………… reprezentata de ………………………………….. avand functia de ………………………… in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

SC ……………………………………………….., cu sediul in ………………………………………, str. ……………………….., nr. …………, telefon ……………………, fax ……………………………………, inmatriculata la Registrul Comertului din ……………………… sub nr ……………………, cod de identificare fiscala ………………………….., cont ………………………….. deschis la …………………………………… reprezentata de ………………………………….. avand functia de ………………………… in calitate de ASOCIAT

2. Obiectul acordului

2.1. Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de …………………………………………………..(denumire autoritate contractanta) …………………… pentru atribuirea contractului/acordului cadru …………………….. (obiectul contractului/acordului cadru)…………………

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comuneca fiind castigatoare.

2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1. ………………………………….

2. …………………………………

… …………………………………

2.3. Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie publica este :

1. ________% SC _______________________

2. ________% SC _______________________

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1. ________% SC _______________________

2. ________% SC _______________________

3. Durata acordului

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.

4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii

4.1. Se imputerniceste SC ………………………………., avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

4.2. Se imputerniceste SC ………………………………., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.

5. Raspundere

5.1. Partile vor raspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

6. Alte clauze

6.1. Asociatii convin sa se sustina ori de cate cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

6.2. Niciuna din parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte parti cat si al beneficiarului.

6.3. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre ……………….(liderul de asociere)………………… si beneficiar.

7. Sediul asocierii

7.1. Sediul asocierii va fi in ………………………(adresa completa, nr. de telefon, nr. de fax) ………………

8. Incetarea acordului de asociere

8.1. Asocierea inceteaza prin:

a) hotararea comuna a membrilor asociati;

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor asumate de parti;

d) alte cazuri prevazute de lege;

9. Comunicari

9.1. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la adresa/adresele ………………………., prevazute la art. …..

9.2. De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

10. Litigii

10.1. Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta.

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi …………………………………. in ………………………. exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru autoritatea contractanta.

LIDER ASOCIAT

Semnatura

……………………………………………….

ASOCIAT 1

Semnatura

……………………………………………….

Nota: Prezentul Acord de asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze

Formular nr. 5 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului (model orientativ)

Tert sustinator tehnic si/sau profesional

………………………………….

(denumirea)

Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a ofertantului

…………………………………………………………………………………….

Catre,

…………………………………………………………………

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………..(denumirea contractului de achizitie publica)…………….., noi ……………………….(denumirea tertului sustinator)……………, avand sediul inregistrat la ………….(adresa tertului sustinator)……………………., ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, la urmatoarele:

- Sa punem la dispozitia …………………………….. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) ………….. resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament.

- Sa raspundem faţă de autoritatea contractantă  în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător)…………., declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi)……………, care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Noi, ..................................(denumirea terţului susţinător)………., declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Noi, ..................................(denumirea terţului susţinător)…………………. declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data ................................

Terţ susţinător,

………………………….

(semnătura autorizata)

Anexa nr.1

1.Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

| Nr. crt. | Obiect contract | Cod CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea executantului*)*) | Preţ contract sau valoarea lucrărilor executate (în cazul unui contract aflat în derulare) | Procent executat în perioada de referință (%) | Perioadă derulare contract**)**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr.crt. | Denumire | Descriere | ........... |
| --- | --- | --- | --- |

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăți în implementarea contractului

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Terţ susţinător,

………………………….

(semnătura autorizata)

Formular nr. 6 - Acord de subcontractare (model orientativ)

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor (denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant (denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta ____________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract)

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular nr. 7 - Propunerea financiara (model orientativ)

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului]……………….. ne angajăm să semnăm contractul …………………………………….. [introduceți denumirea contractului]………………… să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru serviciile si lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de ……………………….. [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară]………………, fără TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de …………………………….[introduceți suma în cifre și litere și moneda]………………...  .

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de …………………[introduceți numărul]………………. zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de …………………..[ziua/luna/anul]………………… și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de ..........% din valoarea contractului, astfel:

 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări

 prin reţineri succesive din facturi

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

__________________

(denumirea/numele)

ANEXA 1 la  Formularulde ofertă (model orientativ)

| 1 | Valoarea lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma în cuantum de: |  |
| 3 | Termenul de executie a lucrarilor (de la primirea ordinului de incepere a lucrarii) (in luni) |  |
| 4 | Durata de mobilizare in vederea constatarii avariilor/defectiunilor semnalate in Perioada de Garantie de Autoritatea Contractanta – in zile |  |
| 5 | Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defectiuni aparute in perioada de garantie (in zile) |  |
| 6 | Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie (in zile) |  |
| 7 | Durata de garantie acordata lucrarii (luni calendaristice) |  |
| 8 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |

Data _____/_____/_____

_____________(semnatura), in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________ (denumirea/numele ofertantului)

Formular nr. 8 - Propunerea tehnica - Metodologia pentru realizarea lucrarii (model orientativ)

Operator economic

(denumire/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informațiilor referitoare la abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție)  pentru realizarea lucrărilor.

Planul propus trebuie să demonstreze înțelegerea prevederilor documentației tehnice și a caietului de sarcini și abilitatea de a transpune progresul activităților într-un plan de lucru fezbil;

Ofertantul va prezenta:

- Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de șantier.

- Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport;

- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.

Planul propus să utilizeze un nivel al detaliului care să arate activitățile cu legături bine definite cu fiecare fază, pachet de lucru și activități în pachetul de lucru;

Ofertantul va indica clar în planul de lucru – drumul critic.

Ofertant /lider asociere,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 9 - Propunere tehnica – Resurse (model orientativ)

Operator economic

(denumire/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

RESURSE

Ofertantul va prezenta informații minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune.

Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul și echipamentele pe care acesta intenționează să le utilizeze la realizarea lucrărilor. Organigrama va include și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

Note:

În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității în cadrul asocierii care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini.

În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru organizarea managementului subcontractanților, ținând cont de cerințele minime solicitate în caietul de sarcini.

Ofertant /lider asociere,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 10 - Declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca (model orientativ)

Operator economic

(denumire/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume) …………….., reprezentant legal / împuternicit al ...................................................... (denumirea / numele și sediu / adresa candidatului/ofertantului)…………………………, în calitate de ofertant la procedura .................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă ...................................(numele autorității)……………. declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data ...............................

Operator economic,......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

SECŢIUNEA I

= CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE =

Contract  de proiectare si executie

nr.______________data_______________

Preambul

Părţile contractante

1.	ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR, cu sediul  in Suceava, Str. Iancu Flondor, nr. 2, Cod Unic de Înregistrare/CIF 4244814, cont bancar RO58 RNCB 0234 0370 1091 0179 deschis la BCR Sucursala Suceava, email viorel.ilisoi@arhiepiscopiasucevei.ro reprezentată de  Pr. Viorel ILISOI,  denumită în continuare BENEFICIAR, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

……... ................ ........................... ……………. denumirea ofertantului, adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1Obiectul contractului constă în:

a) prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTh), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului.

b) execuția lucrărilor de construcții-montaj, aferente obiectivului de investiţii “Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor” în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, fără TVA, detaliat după cum urmează:

-	Întocmire proiect tehnic (inclusiv celelalte documentații tehnice) pentru suma de _______________lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________lei;

-	Asistență tehnică pentru suma de _______________lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________lei;

-	Execuție lucrări  pentru suma de _______________lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________lei;

(2) Preţul contractului este ferm si nemodificabil.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de _____ de luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi – daca este cazul;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate doc. pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte integr. a contractului)

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie,predarea amplasamentului si ordinal de incepere (conditii cumulative), respectiv la data de ......

(se precizează data la care începe execuţia contractului)

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic,  DDE și asistență tehnică, proiectantul se obligă:

9.1.1. (1) Proiectantul se obligă să obţină toate aprobările, acordurile, avizele şi autorizaţiile, în numele ………………., cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Proiectul la fază PAC va fi depus de proiectant la sediul…............ în vederea eliberării Autorizaţiei de construire.

(3) Costurile aferente obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor vor fi suportate de către achizitor.

9.1.2. Să elaboreze proiectul tehnic de executat numai după emiterea autorizației de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.1.3. (1) Să întocmească şi să transmită achizitorului într-un număr de 3 (trei) exemplare în original, 2 (două) exemplare în copie și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea documentației tehnice):

a) proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare – pentru obiectiv în parte se vor prezenta: antemăsurători și listele de cantităţi de lucrări cu încadrarea acestora în normativele de proiectare şi indicatoarele de norme de deviz în vigoare, extrase de materiale, manoperă, utilaj şi transport;

b) detalii de execuţie;

c) planul de securitate şi sănătate în muncă, adaptat conţinutului proiectului;

d) programul de control al calităţii, pe specialităţi (arhitectură, rezistenţă, instalaţii), cu precizarea fazelor determinante, vizat de persoană atestată;

(3) Conținutul PAC și al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul se obligă să elaboreze planul de securitate şi sănătate, parte din proiectul lucrării şi adaptat conţinutului acestuia.

(5) Planul de securitate şi sănătate trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 17 din HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Cuprinsul planului de securitate şi sănătate va respecta prevederile art. 19 şi 20 din HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.

9.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, proiectantul se obligă:

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

- să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatare, întreţinere şi reparaţii, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;

- să stabilească prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

- să asigure asistența tehnică pentru proiectul elaborat, pe întreaga perioadă de execuție a construcțiilor;

- să asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;

- să participe la întocmirea cărţii tehnice şi la recepţia lucrărilor executate;

- să întocmească şi să prezinte în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.

9.1.5. Proiectantul se obligă să elaboreze documentaţiile de proiectare în conformitate cu normativele în vigoare şi să asigure asistența tehnică pe perioada de realizare a lucrărilor pentru investiţia prevăzută la art. 4.1.

9.1.6.  Proiectantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi cu soluția tehnico-economică aprobată.

9.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu contractul convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.1.8. Proiectantul garantează că serviciile prestate în baza contractului vor avea calităţile declarate de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

9.1.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F3 conform HG nr. 907/2016 completate cu preţuri unitare şi valori, care devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării..

9.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum şi cele ale Legii nr.10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg atât din conţinutul contractului, cât şi a prevederilor legale în vigoare.

9.1.11. Dacă în perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza documentaţiilor elaborate, se constată că proiectul nu se poate aplica datorită unor erori de proiectare, proiectantul este obligat să refacă proiectul, fără plată, în termen de până la 15 zile de la cererea achizitorului.

9.1.12. În situaţia în care apar lucrări suplimentare ca urmare a aplicării prevederilor art. 9.1.11. Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

9.1.13  În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu preţuri unitare şi valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări ofertate în baza SF/DALI, care nu afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate ca modificări nesubstanțiale si se vor regla prin încheierea unui act adițional la prezentul contract de achiziție publică.

9.1.14 În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu preţuri unitare şi valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări ofertate în baza SF/DALI, care afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate conform clauzelor de revizuire de la cap.12.3 urmând a se încheia un act aditional.

9.2 Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină ,, Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2.1 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

9.2.2 Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.2.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care au fost întocmite de el.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.2.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, avînd în vedere că el a proiectat. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.2.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.2.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.2.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.2.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.2.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.2.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de _________ de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.2.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ,, Instalarea unei noi capacități de producere a energiei elecrice din surse solare cu o capacitate de minim 300 kW La Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor”

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract in perioada stabilita conform Art.5.1, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pe zi de întârziere calculate la valoarea obligaţiilor neexecutate/executate cu întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,06% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. 1.Clauze specifice - Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire solicitat, cuantumul şi perioada valabilității garanţiei de bună execuţie)

12.1.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.1.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.1.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la executarea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.1.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

12.2. Clauze de revizuire

12.2.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrări ofertate în baza SF la care după întocmirea și avizarea proiectului tehnic completat cu preţuri unitare apar diferențe cantitative/valorice;

- diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din PT);

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 Executantul are obligaţia de a începe elaborarea proiectului tehnic (PAC, PAD, POE, PTE), în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

13.2 Executantul va întocmi  documentațiile necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții,

13.3 Proiectul tehnic va  putea fi pus în execuție  numai după avizarea acestuia de către de către un verificator atestat în ceea ce privește conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii și a menținerii criteriilor de eligibilitate şi selecţie.

13.5 Executantul va asigura prin proiectant asistența tehnică pe toata perioada de desfășurare a lucrărilor.

13.6 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului, respectiv 5 zile.

(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

137 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.9 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.10 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanţie este de ………….. de  luni și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în ……………. de zile . Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

(se precizează cuantumul avansului.

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 10 zile de la data înregistrării la registratura autorității contractante.

(se precizează termenul)

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

17.7 - Pe parcursul derulării contractului plățile se vor face exclusiv pe baza prețurilor proprii prevăzute de contractant în oferta sa inițială, ajustate, după cum s-a prevăzut în documentele de achiziție inițiale și în contract.

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 – Pretul contractului este ferm si nemodificabil.

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20. Subcontractanţi

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face numai cu acordul achizitorului.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Orice date cu caracter personal incluse în documentele primite de la cealaltă Parte, ori cu ocazia executării prezentului Contract, vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a legislației interne privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste date sunt prelucrate de Părți exclusiv în scopul executării prezentului Contract, pe durata cât acesta va fi în vigoare.

26. Persoanele implicate in semnarea si derularea prezentului contract isi dau in mod liber si expres consimtamantul  privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul  executarii contractului.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor							Executant

.............................		                                                    ..............................

(semnatura autorizata)                                                            (semnatura autorizata)

*)*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**)**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.